□ 2024년 전력사용 및 목표(년간)

(전력량:MWh, 전력료:백만원)

구분	예 산(A)		사용 목표(B)		절감 계획		절감율 (%)
	전력량	전력료	전력량	전력료	전력량	전력료
장성	40,988	6,806	37,709	6,262	△3,279	△544	8
도계	28,572	4,559	26,286	4,194	△2,576	△365	8
합계	69,560	11,365	63,995	10,456	△5,855	△909	8

* 경영합리화 절감목표 : △8% 예정됨

□ 2023년 전력사용 실적

ㅇ 계획 대 실적 대비

(전력량:MWh, 전력료:백만원)

구분	계 획 (A)		실 적 (B)		증 감(B-A)
	전력량	전력료	전력량	전력료	전력량	절감율 (%)	전력료	절감율 (%)
장성	47,397	6,806	32,892	6,476	△14,505	△30.60	△330	△4.85
도계	32,245	4,270	21,346	4,050	△10,899	△33.80	△220	△5.15
합계	79,642	11,076	54,238	10,526	△25,404	△64.4	△550	△10.00

ㅇ 전년 동기 대비

(전력량:MWh, 전력료:백만원)

구분	’22년 실적(B)		’23년 실적(B)		증 감(B-A)
	전력량	전력료	전력량	전력료	전력량	절감율 (%)	전력료	절감율 (%)
장성	35,762	5,510	32,892	6,476	△2,870	△8.03	966	17.53
도계	22,518	3,500	21,346	4,050	△1,172	△5.20	550	15.71
합계	58,280	9,010	54,238	10,526	△4,042	△13.23	1,516	33.24